|  |  |
| --- | --- |
|  **Согласовано:****Председатель профкома****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Гобелкова****Протокол от 25.08.2018 № 18** | **Утверждаю:** **Заведующая МБДОУ № 75****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М.Коркина****Приказ от 25.08.2018 № 82** |

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75»**

**1.БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

"Безопасность - это состояние защищенности жизненно - важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз" (ст. 1 Закона РФ "О безопасности").
Комплексная безопасность дошкольного образовательного учреждения - это совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности дошкольного образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для дошкольного образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья воспитанников.

Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по всему спектру направлений - организационному, информационному, агитационному, обучающему.
Обеспечение безопасности дошкольного образовательного учреждения - первостепенная обязанность руководителя, инженера по ОТ и ТБ и заведующего хозяйством

* 1. **Руководитель и инженер по ОТ и ТБ отвечают:** - за организацию работы по обеспечению безопасности воспитательного процесса;
	 - за обеспечение контроля выполнения требований локальных нормативно-правовых актов по безопасности;
	 - за своевременное представление воспитанникам и персоналу оперативной информации по безопасности и принятым в ДОУ решениям и мерам;
1. **Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму.**

Эта работа включает:

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;
- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с родительской общественностью.

Решением вопросов по антитеррористической защищенности занимается антитеррористическая группа.

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МАДОУ, противодействию терроризму и экстремизму являются:

- приказ директора,

-решения антитеррористической группы.

Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:

- Закон РФ от 05.03.1992 N 2446-1 (ред. от 26.06.2008) "О безопасности"

 -   Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 "О противодействии терроризму";
 -  Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 "О мерах по противодействию терроризму";
 -  Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 "О мерах по противодействию терроризму";
-  другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ.

Изучив нормативно-правовую документацию, МБДОУ № 75 разработал пакет документов по организации работы по антитеррористической защищенности МБДОУ:
-  паспорт антитеррористической защищенности МБДОУ;
-  инструкции и памятки.

1. **Работа по обеспечению охраны МБДОУ**

В детском саду организовано сторожевое дежурство (в ночное время).

Во время пребывания воспитанников, обеспечение безопасности осуществляется административным дежурством сотрудников , за которыми закреплена данная обязанность.

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится у заведующего МБДОУ:
- список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего персонала ДОУ;
-  список должностных лиц, ответственных за надлежащее состояние и содержание помещений;
-  инструкция по охране объекта;
-  инструкция сторожу, ответственному по пожарной безопасности;
-  инструкция сторожу, дежурному при угрозе проведения террористических актов и обнаружения бесхозных и взрывчатых предметов, о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей;
-  инструкция по оказанию первой медицинской помощи;
-  график дежурства должностных лиц при проведении массовых мероприятий
-  график дежурства сторожей;
-  список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.

На оборудованном месте имеются:
1. Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений ДОУ закрывающийся на замок.
2. Кнопка тревожной сигнализации.
3.Телефон.
4. Медицинская аптечка.
5. Фонарь.
6. Средства индивидуальной защиты.

Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по периметру территории имеется ограждение,  территория оснащена камерами видеонаблюдения, имеется освещение территории детского сада.

1. ****Пожарная безопасность****

Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и сформулированы в Федеральном законе РФ от 21.12.1994 № 6З-ФЗ "О пожарной безопасности".

Обеспечение пожарной безопасности включает:
-  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;
-  обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленных «Правилами противопожарного режима в РФ» Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по пожарной безопасности;
- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;
- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра;
- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное состояние;
-  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов;
-  содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии.

4.1. Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются:
- приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений;
- инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ.

- инструкция по пожарной безопасности - основной рабочий документ для пользования, в котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара;
-  инструкция "Действия при возникновении пожара";
-  план эвакуации воспитанников при возникновении пожара в детском саду;
-  план-схема эвакуации воспитанников при пожаре;
Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах заведующего ДОУ по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки.

 Главная цель по обеспечению ПБ в детском саду - сохранение жизни и здоровья воспитанников и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния детского сада, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации воспитанников и персонала. Детский сад оборудован автоматической пожарной сигнализацией и речевым оповещением при пожаре.

1. **Электробезопасность**

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по электробезопасности, являются правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (введены в действие с 01.07.2003 года).
Входная дверь в электрощитовую комнату постоянно закрыта на замок, обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери. В помещении электрощитовой не должно находиться посторонних предметов, плафоны на светильниках должны быть герметичные, на полу около электрощитов должны быть диэлектрические резиновые коврики. Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным или порошковым огнетушителем и одной парой диэлектрических перчаток. Все электрические щиты освещения (ЩО) должны постоянно быть закрыты на замки. На наружной стороне дверей электрощитов должно быть нанесено: порядковый номер щита, подаваемое на щит напряжение и предупреждающий знак "Осторожно! Электрическое напряжение", а на внутренней стороне дверей электрощитов должна быть однолинейная схема электроснабжения потребителей. Внутри электрощитов не должно быть мусора, скопления пыли и паутины. Вводы в электрощиты должны быть оборудованы УЗО.

* 1. Требования к электросетям и электроустановочным изделиям.

Светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру. Запрещается устройство нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок, проложенных по территории образовательного учреждения с нарушением требований ПУЭ.

1. **Охрана труда и техника безопасности**

Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных факторов.

Наличие Правил и журналов инструктажа работников по технике безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма детей в дошкольном образовательном учреждении.

Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда является:
-  Трудовой Кодекс РФ (Раздел "Охрана труда")

- ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»
-  Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, утв. Постановлением Министерства труда России от 08.02.2000 № 14;
-  Приказ Минобразования РК № 38 от 23.04.2002 года « Об организации управления Охраной труда в системе Минобразования РК».

На основании нормативно-правоых документов в детском саду разработаны документы по охране труда, изданы организационные приказы по охране труда, пожарной безопасности и другие.
Составлены планы:
- план организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья работающих и детей;
- план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
Со всеми сотрудниками ДОУ в соответствии с законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности:
Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу.

1. **Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации**

Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества, увеличение частоты проявления разрушительных сил природы крайне обострили проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения, сохранением экономического потенциала и окружающей среды в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и возможных последствий, обучение поведению в таких условиях призвано подготовить человека к выбору правильного решения для выхода из чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями. Такая подготовка должна носить непрерывный характер на всех этапах жизнедеятельности человека.

В детском саду проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение воспитанников и сотрудников ДОУ по ГО и ЧС.